## Sheet1
附件1
管理区修缮工程施工报价表
项目名称：广东省惠州市惠东县稔山镇蟹洲海堤水闸重建工程
序号 | 名称 | 单位 | 暂定数量 | 不含税单价（元） | 合价（元） | 备注
第一部分 建筑工程
一 装修工程
一）首层拆除工程
1 | 铲除原块料地面及砂浆层100厚 | m2 | 145.54
2 | 铲除走廊原砂浆地面30厚 | m2 | 19.5
3 | 沉箱开挖 | m3 | 0.51
4 | 拆除办公室、厨房、楼梯间120高踢脚线 | m2 | 16.71
5 | 铲除内墙漆层 | m2 | 444.12
6 | 拆除内墙墙裙 | m2 | 22.3
7 | 铲除办公室、厨房、楼梯间、走廊、卫生间顶棚油漆 | m2 | 185.34
8 | 金属门窗拆除 | m2 | 35.03
9 | 防盗网拆除 | m2 | 26.33
二）二层拆除工程
1 | 铲除原砂浆地面30厚 | m2 | 158.81
2 | 拆除120高踢脚线 | m2 | 17.25
3 | 铲除内墙漆层 | m2 | 133.52
4 | 铲除部分区域墙面砂浆层20厚 | m2 | 179.24
5 | 铲除顶棚油漆 | m2 | 187.8
6 | 整体拆除外墙瓷砖及砂浆层30厚 | m2 | 518.4
7 | 金属门窗拆除 | m2 | 34.19
8 | 防盗网拆除 | m2 | 29.25
三） 门卫室、办公室、会议室拆除工程
1 | 铲除原块料地面及砂浆层100厚 | m2 | 65.75
2 | 沉箱开挖 | m3 | 0.8
3 | 拆除120高踢脚线 | m2 | 8.05
4 | 铲除内墙漆层 | m2 | 204.67
5 | 铲除顶棚油漆 | m2 | 65.98
6 | 拆除卫生间内墙瓷砖及砂浆层30厚 | m2 | 19.92
7 | 金属门窗拆除 | m2 | 19.08
8 | 防盗网拆除 | m2 | 10.76
9 | 整体拆除外墙瓷砖及砂浆层30厚 | m2 | 185.07
四）首层新建工程
1 | 首层块料地面 | m2 | 161.21
2 | 楼梯面层 | m2 | 16.81
3 | 块料踢脚线 | m2 | 16.61
4 | 内墙满刮腻子 | m2 | 444.56
5 | 内墙刷乳胶漆 | m2 | 444.56
6 | 内墙墙裙 | m2 | 22.3
7 | 卫生间防潮墙面 | m2 | 3.82
8 | 卫生间防水地面 | m2 | 0.52
9 | 天棚涂膜防水 | m2 | 185.16
10 | 天棚刷乳胶漆 | m2 | 185.16
11 | 天棚满刮腻子 | m2 | 185.16
12 | 铝合金门 | m2 | 3.5
13 | 实木门 | m2 | 5.2
14 | 80系列铝合金窗 | m2 | 26.33
15 | 不锈钢防盗网 | m2 | 26.33
16 | 沉箱回填 | m3 | 0.16
17 | 零星砖砌蹲位 | 个 | 1.3
五）二层新建工程
1 | 二层块料地面 | m2 | 144.51
2 | 楼梯面层 | m2 | 19.76
3 | 块料踢脚线 | m2 | 17.25
4 | 宿舍，楼梯间部分区域砂浆层 | m2 | 179.66
5 | 内墙刷乳胶漆 | m2 | 374.67
6 | 内墙满刮腻子 | m2 | 374.67
7 | 天棚涂膜防水 | m2 | 187.8
8 | 天棚刷乳胶漆 | m2 | 187.8
9 | 天棚满刮腻子 | m2 | 187.8
10 | 实木门 | m2 | 4.94
11 | 80系列铝合金窗 | m2 | 29.25
12 | 不锈钢防盗网 | m2 | 29.25
13 | 新贴外墙瓷砖 | m2 | 518.4
14 | 新建C304不锈钢护栏φ63 | m | 13.6
15 | 拆除转移空调外机 | 台 | 10.4
16 | 拆除转移户外电线支架 | 项 | 1.3
六）门卫室、办公室、会议室新建工程
1 | 首层块料地面 | m2 | 63.08
2 | 卫生间防水地面 | m2 | 2.68
3 | 块料踢脚线 | m2 | 6.27
4 | 内墙刷乳胶漆 | m2 | 233.52
5 | 内墙满刮腻子 | m2 | 233.52
6 | 卫生间防潮墙面 | m2 | 19.92
7 | 卫生间铝扣板300*300天棚 | m2 | 2.68
8 | 天棚涂膜防水 | m2 | 83.2
9 | 天棚刷乳胶漆 | m2 | 83.2
10 | 天棚满刮腻子 | m2 | 83.2
11 | 新贴外墙瓷砖 | m2 | 180.83
12 | 铝合金门 | m2 | 1.82
13 | 实木门 | m2 | 6.49
14 | 80系列铝合金窗 | m2 | 10.76
15 | 不锈钢防盗网 | m2 | 10.76
16 | 零星砖砌蹲位 | 个 | 1.3
17 | 沉箱回填 | m3 | 0.8
七）可计量措施项目
1 | 墙面活动脚手架 | m2 | 809.81
2 | 天棚活动脚手架 | m2 | 350.89
3 | 单排钢脚手架搭拆（10m以内） | m2 | 537.87
二 室外工程
1 | 围墙拆除重建 | m | 153
2 | C30砼路面厚250 | ㎡ | 926
3 | 砂石垫层 | m3 | 185.2
4 | 铺草砖 | ㎡ | 607 |  |  | 甲供材
5 | 管理区绿化 | 项 | 1 |  |  | 暂定金额，最终按财审批复的清单，报价签订补充协议
第二部分 安装工程
一 电气工程
一）拆除工程
首层电气拆除
1 | 拆除配电箱 | 台 | 1
2 | 拆除单管荧光灯 | 套 | 10
3 | 拆除排气扇 | 台 | 1
4 | 拆除开关、插座 | 个 | 30
5 | 拆除配管配线 | m | 191.42
二层电气拆除
1 | 拆除配电箱 | 台 | 1
2 | 拆除单管荧光灯 | 套 | 9
3 | 拆除开关、插座 | 个 | 23
4 | 拆除配管配线 | m | 230.35
门卫室、办公室、会议室电气拆除
1 | 拆除配电箱 | 台 | 2
2 | 拆除单管荧光灯 | 套 | 6
3 | 拆除排气扇 | 台 | 1
4 | 拆除开关、插座 | 个 | 15
5 | 拆除配管配线 | m | 112.79
二 新建工程
一）首层电气新建
1 | 配电箱AL-01 | 台 | 1
2 | T8单管荧光灯 18W | 套 | 12
3 | 排气扇 50W | 台 | 1
4 | 裸灯头 18W | 套 | 1
5 | 一位开关 | 个 | 1
6 | 两位开关 | 个 | 9
7 | 排气扇开关 | 个 | 1
8 | 五孔插座 | 个 | 16
9 | 空调插座 | 个 | 3
10 | 接线盒 | 个 | 30
11 | 配线WDZ-BY-1.5 | m | 335.82
12 | 配线WDZ-BY-2.5 | m | 352.8
13 | 配线WDZ-BY-4.0 | m | 134.91
14 | 配管PC25 | m | 111.94
15 | 配管PC32 | m | 162.57
16 | 凿(压)槽 | m | 95.16
二）二层电气新建
1 | 配电箱AL-02 | 台 | 1
2 | T8单管荧光灯 18W | 套 | 9
3 | 一位开关 | 个 | 1
4 | 两位开关 | 个 | 4
5 | 五孔插座 | 个 | 13
6 | 空调插座 | 个 | 5
7 | 接线盒 | 个 | 32
8 | 配线WDZ-BY-1.5 | m | 289.11
9 | 配线WDZ-BY-2.5 | m | 390.93
10 | 配线WDZ-BY-4.0 | m | 321.78
11 | 配管PC25 | m | 96.37
12 | 配管PC32 | m | 237.57
13 | 凿(压)槽 | m | 73.1
三）门卫室电气新建
1 | 配电箱AL-03 | 台 | 1
2 | T8单管荧光灯 18W | 套 | 1
3 | 一位开关 | 个 | 1
4 | 五孔插座 | 个 | 1
5 | 空调插座 | 个 | 1
6 | 接线盒 | 个 | 3
7 | 配线WDZ-BY-1.5 | m | 27.24
8 | 配线WDZ-BY-2.5 | m | 29.4
9 | 配线WDZ-BY-4.0 | m | 23.82
10 | 配管PC25 | m | 27.24
11 | 配管PC32 | m | 17.02
12 | 凿(压)槽 | m | 8.7
四）办公室、会议室电气新建
1 | 配电箱AL-04 | 台 | 1
2 | T8单管荧光灯 18W | 套 | 4
3 | 300*300平板灯 18W | 套 | 1
4 | 排气扇 50W | 台 | 1
5 | 一位开关 | 个 | 3
6 | 两位开关 | 个 | 1
7 | 排气扇开关 | 个 | 1
8 | 五孔插座 | 个 | 3
9 | 空调插座 | 个 | 4
10 | 接线盒 | 个 | 10
11 | 配线WDZ-BY-1.5 | m | 173.85
12 | 配线WDZ-BY-2.5 | m | 97.53
13 | 配线WDZ-BY-4.0 | m | 115.11
14 | 配管PC25 | m | 57.95
15 | 配管PC32 | m | 70.88
16 | 凿(压)槽 | m | 30
三 给排水工程
一）拆除工程
1 | 拆除水龙头 | 个 | 2
2 | 拆除大便器 | 套 | 2
3 | 拆除给水管PPR-DN25 | m | 63.09
4 | 拆除排水管PVC-DN110 | m | 59.69
二）新建工程
首层给排水新建
1 | 不锈钢水龙头 DN25 | 个 | 1
2 | 蹲便器 | 组 | 1
3 | 给水管PPR-DN25 | m | 31.51
4 | 排水管PVC-DN110 | m | 29.5
办公室、会议室给排水
1 | 不锈钢水龙头 DN25 | 个 | 1
2 | 蹲便器 | 组 | 1
3 | 给水管PPR-DN25 | m | 31.58
4 | 排水管PVC-DN110 | m | 30.19
不含增值税总价（元）
增值税（ 3 %）
含税金额总价
备注：按施工图要求完成所有工作任务。
单位名称：
联系方式：
日 期：